{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,0,20,7],[22,0,22,7],[23,0,23,1],[23,2,23,6],[24,0,26,0],[24,1,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称:",null,"停车场改造工程",{"$nulls":4},"标段:"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量"]
[]
[]
["1","040203006001",null,"绿色金钢砂地面","1、基础处理\n2、人工摊铺混凝土C30细石混凝土6cm厚\n3、4KG每平方米金刚砂混合料、抛光打磨\n4、因地下室风管高度不够2.5米，混凝土车不能进入、需要转运。","m2",{"v":8635,"d":"8635.000"}]
["2","040203006002",null,"沥青混凝土","1、喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/㎡)\n2、摊铺沥青混凝土路面细粒式改性沥青混凝土 AC-13 I(5cm厚）\n3、机械进退场费等综合考虑","m2",{"v":665,"d":"665.000"}]
["3","040205005001",null,"倒车限位器拆除","1、倒车限位器拆除","只",{"v":448,"d":"448.000"}]
["4","040201022001",null,"排水沟升高","1、原排水沟及盖板升高，两边加50*50*4角钢焊接","m",{"v":461,"d":"461.000"}]
["5","粤R3-2-47001",null,"下水道设施零星修补 升井 行车路平入式 升高0.05m","1、打凿原井框\n2、重新提升集水井","座",{"v":20,"d":"20.000"}]
["6","040205006001",null,"标线","1、位车及行车道分格线热熔型漆150mm宽","m2",{"v":588.75,"d":"588.750"}]
[7,null,null,"车位边线","车道包边线","m",{"v":1268,"d":"1268.000"}]
["7","040205007003",null,"标记","路面标线 直行及转弯箭头热熔型漆","个",{"v":35,"d":"35.000"}]
["8","040205005002",null,"视线诱导器安装（护柱角防撞胶）","1、视线诱导器安装（护柱角防撞胶）\n2、所有柱角共计97条柱每柱四个及墙阳角","个",{"v":388,"d":"388.000"}]
["","",null,"措施项目","","",""]
["","AQFHWMSG",null,"安全防护、文明施工措施费部分","","",""]
["9","MBZC001",null,"模板的支撑","","t",{"v":1,"d":"1.000"}]
["","QTCSF",null,"其他措施费部分","","",""]
["10","041109003001",null,"二次搬运","","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["11","041109004001",null,"冬雨季施工","","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["本页小计"]
[]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:",null,"综合楼地下室停车场改造工程",{"$nulls":4},"标段:"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量"]
[]
[]
["12","041109006001",null,"地上、地下设施、建筑物的临时保护设施","","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["13","041109007001",null,"已完工程及设备保护","","",{"v":1,"d":"1.000"}]
["本页小计"]
["合计"]
[]
[]
["注：本清单仅作参考，具体请以现场为准！"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}